Извещение

о проведении открытого конкурса

по отбору  управляющей организации  для управления многоквартирным домом

№ 21/28/44 по ул. Даргомыжского/Маркина/Профессиональная

- Форма торгов: открытый конкурс.

- Организатор конкурса: администрация Ленинского района г. Астрахани.

- Адрес организатора конкурса: 414040, г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26, контактный тел.: 51-10-50.

- Основание проведения конкурса и нормативно правовые акты, на основании которых проводится конкурс: ч. 4 и 5 ст. 161 жилищного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации №75 от 06.02.2006  «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решение Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 20.03.2014 № 35 (ред. от 12.07.2018) «Об утверждении Положения об администрации Ленинского района города Астрахани».

- Характеристики объекта  конкурса:

Лот № 1/50/11 отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Ленинского района г. Астрахани

| № п/п | Адрес многоквартирного дома лот №1 | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Площадь жилых помещений кв.м | Площадь нежилых помещений, кв.м | Площадь помещений общего пользования | Серия и тип постройки | Площадь земельного участка, кв.м | Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества | Виды благоустройства | Стоимость коммунальных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | годовая (руб.) | в месяц (руб.) | Центральное отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Канализация (местная) | Электроснабжение | Газоснабжение | Кол-во мусоропроводов | Кол-во лифтов | годовая (руб.) | в месяц (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | ул. Даргомыжского/ Маркина/Профессиональная, д. 21/28/44, литер А. | 1929 | 2 | 11 | 507,1 | - | - | - | - | 143489,02 | 11957,41 | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 129790,32 | 10815,86 |
|  | Итого: | 1929 | 2 | 11 | 507,1 | - | - | - | - | 143489,02 | 11957,41 | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 129790,32 | 10815,86 |

Лот № 2/50/11 отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Ленинского района г. Астрахани

| № п/п | Адрес многоквартирного дома лот №2 | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Площадь жилых помещений кв.м | Площадь нежилых помещений, кв.м | Площадь помещений общего пользования | Серия и тип постройки | Площадь земельного участка, кв.м | Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества | Виды благоустройства | Стоимость коммунальных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | годовая (руб.) | в месяц (руб.) | Центральное отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Канализация (местная) | Электроснабжение | Газоснабжение | Кол-во мусоропроводов | Кол-во лифтов | годовая (руб.) | в месяц (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | ул. Даргомыжского/ Маркина/Профессиональная, д. 21/28/44, литер Б. | 1930 | 2 | 5 | 293,8 | - | - | - | - | 83133,65 | 6927,80 | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 60452,88 | 5037,74 |
|  | Итого: | 1930 | 2 | 5 | 293,8 | - | - | - | - | 83133,65 | 6927,80 | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 60452,88 | 5037,74 |

- Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса:

Лот № 1/50/11

|  | ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- | --- |
|  | обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
|  | собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося |
|  | объектом конкурса |
|  | ул.Даргомыжского/Маркина/Профессиональная, д. 21/28/44, литер А |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней | 20 933,09 | 3,44 |
| 2. | Капитальный ремонт* | По мере необходимости | 39 553,80 | 6,50 |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |
| 3. | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток | 13 995,96 | 2,30 |
| 4. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в неделю | 121,70 | 0,02 |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |
| 5. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток | 1 095,34 | 0,18 |
| 6. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки | 16 186,63 | 2,66 |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |
| 7. | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости | 2 008,12 | 0,33 |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
| 8. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости | 3 103,45 | 0,51 |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |
| 9. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости | 2 555,78 | 0,42 |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирном доме |
| 10. | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, очистка от сажи дымоходов и труб печей | Утепление - 1 раз в 2 года; прочистка по мере необходимости | 8 215,02 | 1,35 |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирнго дома |
| 11. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раз в год | 2555,78 | 0,42 |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |
| 12. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год | 6 876,28 | 1,13 |
| X. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
| 13. | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | 26 288,06 | 4,32 |
| ИТОГО по работам |  | 143 489,02 | 23,58 |
| XI. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (ОДН) |
| 14. | Холодное водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Горячее водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Электроэнергия |  | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по разделу XI |  | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по работам |  | 143 489,02 | 23,58 |

Лот № 2/50/11

|  | ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- | --- |
|  | обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
|  | собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося |
|  | объектом конкурса |
|  | ул.Даргомыжского/Маркина/Профессиональная, д. 21/28/44, литер Б |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней | 12 128,06 | 3,44 |
| 2. | Капитальный ремонт* | По мере необходимости | 22 916,40 | 6,50 |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |
| 3. | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток | 8 108,88 | 2,30 |
| 4. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в неделю | 70,51 | 0,02 |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |
| 5. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток | 634,61 | 0,18 |
| 6. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки | 9 378,10 | 2,66 |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |
| 7. | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости | 1 163,45 | 0,33 |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
| 8. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости | 1 798,06 | 0,51 |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |
| 9. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости | 1 480,75 | 0,42 |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирном доме |
| 10. | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, очистка от сажи дымоходов и труб печей | Утепление - 1 раз в 2 года; прочистка по мере необходимости | 4 759,56 | 1,35 |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирнго дома |
| 11. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раз в год | 1480,75 | 0,42 |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |
| 12. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год | 3 983,93 | 1,13 |
| X. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
| 13. | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | 15 230,59 | 4,32 |
| ИТОГО по работам |  | 83 133,65 | 23,58 |
| XI. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (ОДН) |
| 14. | Холодное водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Горячее водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Электроэнергия |  | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по разделу XI |  | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по работам |  | 83 133,65 | 23,58 |

- Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

лот № 1/50/11 – 23,58 руб. за кв.м. в месяц.

лот № 2/50/11 – 23,58 руб. за кв.м. в месяц.

- Адреса официальных сайтов, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru. (извещение № 160420/108474/02)

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсную документацию можно получить до 10:00 (время местное) 21.05.2020 года по адресу: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26, в кабинете № 207 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 – 14:00, без взимания платы, на основании письменного заявления.

- Место, порядок и срок подачи заявок: по адресу: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26, в кабинете № 207, заявки принимаются в письменном виде ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 – 14:00, до 10:00 (время местное) 21.05.2020 года.

- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  по адресу: г. Астрахань, ул. Ак. королева, д. 26 малый зал, 21.05.2020 г. в 10:00 (время местное).

- Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26 малый зал, 25.05.2020 г. в 10:00 (время местное).

- Место, дата и время проведения конкурса: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26 малый зал, 26.05.2020 г. в 10:00 (время местное).

- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

лот № 1/50/11 – 7 174 руб.

лот № 2/50/11 – 4 157 руб.

- Размер обеспечения исполнения обязательств:

лот № 1/50/11 – 11 387 руб.

лот № 2/50/11 – 5 983 руб.