Извещение

о проведении открытого конкурса

по отбору  управляющей организации  для управления многоквартирным домом

№ 23/46 по ул. Даргомыжского/Профессиональная

- Форма торгов: открытый конкурс.

- Организатор конкурса: администрация Ленинского района г. Астрахани.

- Адрес организатора конкурса: 414040, г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26, контактный тел.: 51-10-50.

- Основание проведения конкурса и нормативно правовые акты, на основании которых проводится конкурс: ч. 4 и 5 ст. 161 жилищного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации №75 от 06.02.2006  «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решение Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 20.03.2014 № 35 (ред. от 12.07.2018) «Об утверждении Положения об администрации Ленинского района города Астрахани».

- Характеристики объекта  конкурса:

Лот № 1/51/11 отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Ленинского района г. Астрахани

| № п/п | Адрес многоквартирного дома лот №1 | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Площадь жилых помещений кв.м | Площадь нежилых помещений, кв.м | Площадь помещений общего пользования | Серия и тип постройки | Площадь земельного участка, кв.м | Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества | Виды благоустройства | Стоимость коммунальных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | годовая (руб.) | в месяц (руб.) | Центральное отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Канализация | Электроснабжение | Газоснабжение | Кол-во мусоропроводов | Кол-во лифтов | годовая (руб.) | в месяц (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | ул. Даргомыжского/Профессиональная, д. 23/46, литер В. | 1917 | 2 | 5 | 173,3 | - | - | - | - | 44036,97 | 4086,41 | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 66603,72 | 5550,31 |
|  | Итого: | 1917 | 2 | 5 | 173,3 | - | - | - | - | 44036,97 | 4086,41 | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 66603,72 | 5550,31 |

Лот № 2/51/11 отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Ленинского района г. Астрахани

| № п/п | Адрес многоквартирного дома лот №2 | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Площадь жилых помещений кв.м | Площадь нежилых помещений, кв.м | Площадь помещений общего пользования | Серия и тип постройки | Площадь земельного участка, кв.м | Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества | Виды благоустройства | Стоимость коммунальных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | годовая (руб.) | в месяц (руб.) | Центральное отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Канализация | Электроснабжение | Газоснабжение | Кол-во мусоропроводов | Кол-во лифтов | годовая (руб.) | в месяц (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | ул. Даргомыжского/Профессиональная, д. 23/46, литер Г. | 1917 | 2 | 4 | 178,6 | - | - | - | - | 50643,82 | 4220,31 | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 52516,32 | 4376,36 |
|  | Итого: | 1917 | 2 | 4 | 178,6 | - | - | - | - | 50643,82 | 4220,31 | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 52516,32 | 4376,36 |

Лот № 3/51/11 отбор управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Ленинского района г. Астрахани

| № п/п | Адрес многоквартирного дома лот №3 | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Площадь жилых помещений кв.м | Площадь нежилых помещений, кв.м | Площадь помещений общего пользования | Серия и тип постройки | Площадь земельного участка, кв.м | Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества | Виды благоустройства | Стоимость коммунальных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | годовая (руб.) | в месяц (руб.) | Центральное отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Канализация | Электроснабжение | Газоснабжение | Кол-во мусоропроводов | Кол-во лифтов | годовая (руб.) | в месяц (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | ул. Даргомыжского/Профессиональная, д. 23/46, литер Д. | 1917 | 2 | 7 | 326,6 | - | - | - | - | 92414,74 | 7701,22 | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 94430,04 | 7869,17 |
|  | Итого: | 1917 | 2 | 7 | 326,6 | - | - | - | - | 92414,74 | 7701,22 | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 94430,04 | 7869,17 |

- Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса:

Лот № 1/51/11

|  | ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- | --- |
|  | обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
|  | собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося |
|  | объектом конкурса |
|  | ул.Даргомыжского/Профессиональная, д. 23/46, литер В |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней | 7 153,82 | 3,44 |
| 2. | Капитальный ремонт* | По мере необходимости | 13 517,40 | 6,50 |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |
| 3. | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток | 4 783,08 | 2,30 |
| 4. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в неделю | 41,59 | 0,02 |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |
| 5. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток | 374,33 | 0,18 |
| 6. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки | 5 531,74 | 2,66 |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |
| 7. | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости | 686,27 | 0,33 |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
| 8. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости | 1 060,60 | 0,51 |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |
| 9. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости | 873,43 | 0,42 |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирном доме |
| 10. | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, очистка от сажи дымоходов и труб печей | Утепление - 1 раз в 2 года; прочистка по мере необходимости | 2 807,46 | 1,35 |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирнго дома |
| 11. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раз в год | 873,43 | 0,42 |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |
| 12. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год | 2 349,95 | 1,13 |
| X. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
| 13. | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | 8 983,87 | 4,32 |
| ИТОГО по работам |  | 49 036,97 | 23,58 |
| XI. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (ОДН) |
| 14. | Холодное водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Горячее водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Электроэнергия |  | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по разделу XI |  | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по работам |  | 49 036,97 | 23,58 |

Лот № 2/51/11

|  | ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- | --- |
|  | обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
|  | собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося |
|  | объектом конкурса |
|  | ул.Даргомыжского/Профессиональная, 23/46, литер Г |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней | 7 372,61 | 3,44 |
| 2. | Капитальный ремонт* | По мере необходимости | 13 930,80 | 6,50 |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |
| 3. | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток | 4 929,36 | 2,30 |
| 4. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в неделю | 42,86 | 0,02 |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |
| 5. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток | 385,78 | 0,18 |
| 6. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки | 5 700,91 | 2,66 |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |
| 7. | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости | 707,26 | 0,33 |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
| 8. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости | 1 093,03 | 0,51 |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |
| 9. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости | 900,14 | 0,42 |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирном доме |
| 10. | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, очистка от сажи дымоходов и труб печей | Утепление - 1 раз в 2 года; прочистка по мере необходимости | 2 893,32 | 1,35 |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирнго дома |
| 11. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раз в год | 900,14 | 0,42 |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |
| 12. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год | 2 421,82 | 1,13 |
| X. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
| 13. | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | 9 258,62 | 4,32 |
| ИТОГО по работам |  | 50 536,66 | 23,58 |
| XI. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (ОДН) |
| 14. | Холодное водоснабжение |  | 21,43 | 0,01 |
| 15. | Горячее водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Электроэнергия |  | 85,73 | 0,04 |
| ИТОГО по разделу XI |  | 107,16 | 0,05 |
| ВСЕГО по работам |  | 50 643,82 | 23,63 |

Лот № 3/51/11

|  | ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- | --- |
|  | обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
|  | собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося |
|  | объектом конкурса |
|  | ул.Даргомыжского/Профессиональная, д. 23/46, литер Д |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней | 13 482,05 | 3,44 |
| 2. | Капитальный ремонт* | По мере необходимости | 25 474,80 | 6,50 |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |
| 3. | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток | 9 014,16 | 2,30 |
| 4. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в неделю | 78,38 | 0,02 |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |
| 5. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток | 705,46 | 0,18 |
| 6. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки | 10 425,07 | 2,66 |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |
| 7. | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости | 1 293,34 | 0,33 |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
| 8. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости | 1 998,79 | 0,51 |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |
| 9. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости | 1 646,06 | 0,42 |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирном доме |
| 10. | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, очистка от сажи дымоходов и труб печей | Утепление - 1 раз в 2 года; прочистка по мере необходимости | 5 290,92 | 1,35 |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирнго дома |
| 11. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раз в год | 1646,06 | 0,42 |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |
| 12. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год | 4 428,70 | 1,13 |
| X. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
| 13. | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения | 16 930,94 | 4,32 |
| ИТОГО по работам |  | 92 414,74 | 23,58 |
| XI. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (ОДН) |
| 14. | Холодное водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Горячее водоснабжение |  | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Электроэнергия |  | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по разделу XI |  | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по работам |  | 92 414,74 | 23,58 |

- Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

лот № 1/51/11 – 23,58 руб. за кв.м. в месяц.

лот № 2/51/11 – 23,63 руб. за кв.м. в месяц.

лот № 3/51/11 – 23,58 руб. за кв.м. в месяц.

- Адреса официальных сайтов, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru. (извещение № 160420/10847420/01)

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсную документацию можно получить до 09:00 (время местное) 21.05.2020 года по адресу: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26, в кабинете № 207 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 – 14:00, без взимания платы, на основании письменного заявления.

- Место, порядок и срок подачи заявок: по адресу: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26, в кабинете № 207, заявки принимаются в письменном виде ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 – 14:00, до 09:00 (время местное) 21.05.2020 года.

- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  по адресу: г. Астрахань, ул. Ак. королева, д. 26 малый зал, 21.05.2020 г. в 09:00 (время местное).

- Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26 малый зал, 25.05.2020 г. в 09:00 (время местное).

- Место, дата и время проведения конкурса: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26 малый зал, 26.05.2020 г. в 09:00 (время местное).

- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

лот № 1/51/11 – 2 452 руб.

лот № 2/51/11 – 2 532 руб.

лот № 3/51/11 – 4 621 руб.

- Размер обеспечения исполнения обязательств:

лот № 1/51/11 – 4 818 руб.

лот № 2/51/11 – 4 298 руб.

лот № 3/51/11 – 7 785 руб.