Извещение

о проведении открытого конкурса

по отбору  управляющей организации  для управления многоквартирным домом

№ 10/2 по ул. Галлея/Авиационная

- Форма торгов: открытый конкурс.

- Организатор конкурса: администрация Ленинского района г. Астрахани.

- Адрес организатора конкурса: 414040, г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26, контактный тел.: 51-10-50.

- Основание проведения конкурса и нормативно правовые акты, на основании которых проводится конкурс: части 4 и 5 ст.161 ЖК РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации №75 от 06.02.2006  «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Постановлением администрации  города Астрахани № 4437 от 29.05. 2012 «Об организаторе конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Характеристики объекта  конкурса: лот № 1/55/5-2

| № п/п | Адрес многоквартирного дома лот № 1 | Год постройка | Этажность | Кол-во квартир | Площадь жилых помещений кв. м | Площадь не жилых помещений кв. м | Площадь помещений общего пользования кв. м | Серия и тип постройки | Площадь земельного участка кв. м | Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества | Виды благоустройства | Стоимость коммунальных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовая (руб.) | В месяц (руб.) | Центральное отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | канализация | Электроснаб жение | газоснабжение | Мусоропровод | Лифт | Годовая (руб.) | В месяц (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | ул. Галлея/ Авиационная, д. 10/2, литер А. | 1936 | 2 | 21 | 358 | - | - | - | - | 145505,52 | 12125,46 | есть | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 611677,56 | 50973,13 |
|  | ИТОГО по лоту: | 1936 | 2 | 21 | 358 | - | - | - | - | 145505,52 | 12125,46 | есть | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | 611677,56 | 50973,13 |

- Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса:

|  | ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- | --- |
|  | обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
|  | собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося |
|  | объектом конкурса |
|  | ул._Галлея/Авиационная, д.10/2, литер А_ |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | Для нижних трех этажей - 3 раза в неделю, выше третьего этажа - 2 раза в неделю | 30 759,36 | 7,16 |
| 2. | Капитальный ремонт | По мере необходимости | 21 480,00 | 5,00 |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |
| 3. | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток | 9 880,80 | 2,30 |
| 4. | Уборка мусора с газона | Уборка от мусора, листьев, сучьев - 1 раз в месяц; от случайного мусора -3 раза в неделю | 13 575,36 | 3,16 |
| 5. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки | 386,64 | 0,09 |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |
| 6. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток | 816,24 | 0,19 |
| 7. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки | 11 384,40 | 2,65 |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |
| 8. | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости | 1 417,68 | 0,33 |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
| 9. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости | 2 148,00 | 0,50 |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |
| 10. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости | 1 761,36 | 0,41 |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |
| 11. | Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год | 27 537,36 | 6,41 |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома |
| 12. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 1 раз в год | 945,12 | 0,22 |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |
| 13. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год | 4 811,52 | 1,12 |
| X. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
| 14. | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | 18 601,68 | 4,33 |
| ИТОГО по работам |  | 145 505,52 | 33,87 |
| XI. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (ОДН) |
| 15. | Холодное водоснабжение |  | 0 | 0 |
| 16. | Горячее водоснабжение |  | 0 | 0 |
| 17. | Электроэнергия |  | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу XI |  | 0,00 | 0 |
| ВСЕГО по работам |  | 145 505,52 | 33,87 |

| ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- |
| дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
| собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося |
| объектом конкурса |
| ул. Галлея/Авиационная, д.10/2, литер А |
| Наименование раздела | Перечень работ, материалы | Объем работ | Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) | Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
| 1. | Ремонт, модернизация внутридомовых электрических сетей | Замена эл. кабеля | 15 | м | 2864,66 | 0,67 | от 2 до 5 лет |
| 2. | Ремонт, замена внутридомового электро-оборудования и приборов | Замена эл. светильников | 2 | шт | 1786,51 | 0,42 | от 2 до 5 лет |
| 3. | Ремонт, замена внутридомового электро-оборудования и приборов | Замена эл.лампочек | 2 | шт | 105,67 | 0,02 | от 2 до 5 лет |
| 4. | Ремонт, замена внутридомового электро-оборудования и приборов | Замена эл.выключателей | 2 | шт | 283,24 | 0,07 | от 2 до 5 лет |
| 5. | Ремонт системы холодного водоснабжения | Запорная арматура | 1 | шт | 1074,77 | 0,25 | от 2 до 5 лет |
| ИТОГО по работам |  |  | 6114,85 | 1,43 |  |

- Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 33,87 руб. за кв.м. в месяц.

- Адреса официальных сайтов, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru. (извещение № 180618/10847420/02)

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсную документацию можно получить до 10:00 (время местное) 19.07.2018 года по адресу: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26, в кабинете № 207 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 – 14:00, без взимания платы, на основании письменного заявления.

- Место, порядок и срок подачи заявок: по адресу: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26, в кабинете № 207, заявки принимаются в письменном виде ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 – 14:00, до 10:00 (время местное)  19.07.2018 года.

- Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  по адресу: г. Астрахань, ул. Ак. королева, д. 26 малый зал, 19.07.2018 г. в 10:00 (время местное).

- Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26 малый зал, 24.07.2018 г. в 10:00 (время местное).

- Место, дата и время проведения конкурса: г. Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 26 малый зал, 25.07.2018 г. в 10:00 (время местное).

- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 7 275 руб.

- Размер обеспечения исполнения обязательств: 31 549 руб.