


Содержание

	№ п/п
	Наименование
	Страница

	1
	2
	3

	
	Часть 1. Проект планировки
	

	1
	Пояснительная записка
	2-5

	2
	Графическая часть:
	

	
	Схема размещения проектируемой территории в структуре Кировского района г. Астрахани
	1

	
	Схема современного использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) М 1:5000
	2

	
	План красных линий (основной чертеж) М 1:1000
	3

	
	Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000
	4

	
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений 
М 1:1000
	5

	
	Поперечные профили улиц М 1:100
	6

	3
	Приложение:
	

	
	Постановление мэра города от 06.06.2013 № 4897-м
	

	
	Задание на разработку документации по планировке и межеванию территории для строительства линейного объекта в границах улиц Еланской, Кореновской, пер. Лесоводов, пер. 1-й Кореновский в Кировском районе
	

	
	Часть 2. Проект межевания
	

	4
	Пояснительная записка
	1-3

	5
	Графическая часть:
	

	
	Чертеж границ формируемого земельного участка 
М 1:1000
	1

	
	План красных линий (основной чертеж) М 1:1000
	2

	6
	Приложение:
	

	
	Кадастровый план территории
	

	
	Кадастровые выписки о земельных участках
	


Часть 1. Проект планировки
Пояснительная записка

Введение
Проект планировки разработан ООО «Проектстройсервис» в составе проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах улиц Еланской, Кореновской, пер. Лесоводов, пер. 1-й Кореновский в Кировском районе г. Астрахани, на основании постановления мэра города Астрахани от 06.06.2013 № 4897-м «О разработке документации по планировке и межеванию территории в границах улиц Еланской, Кореновской, пер. Лесоводов, пер. 1-й Кореновский в Кировском районе». 

Настоящая градостроительная документация разработана для проектирования объекта под строительство стального надземного газопровода низкого давления Ду 100 мм для обеспечения газом индивидуального жилого дома по адресу: пер. 1-й Бакурский, 4 в Кировском районе г. Астрахани.
Проект планировки выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, на основании задания на разработку документации по данному объекту, утвержденному 14.06.2013 г. и.о. начальника управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани М.Н.Пермяковой, и иной нормативно-технической документацией.

Цель и назначение работы по разработке проекта планировки:

· обеспечение устойчивого развития данной территории, установления границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов;
· определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ объектов социальной инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и планов инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления оперативно принимать решения по развитию территории, основанные на результатах объективного анализа существующей ситуации;
Графическая часть проекта выполнена на топографической съемке 
в М 1:1000.
1. Размещение проектируемого объекта в структуре города.

Современное использование территории.

1.1. Размещение проектируемого объекта в структуре города

Проектируемая территория трассы газопровода в административном отношении расположена в Кировском районе города Астрахани, вдоль улиц Еланской, Кореновской, пер. Еланский.

Согласно Земельному кодексу РФ проектируемая территории относится к категории земель – земли населенных пунктов.
Проектируемая территория является городским образованием Завокзального планировочного района города.

Границы проектируемой трассы газопровода - это, в основном район индивидуальной усадебной застройки.
В рамках данного проекта планировки территории рассматриваются земельные участки, проходящие в границах улиц Еланской, Кореновской, пер. Лесоводов, пер. 1-й Кореновский.

Общая протяженность трассы – 510 м.  

Проектируемая сеть газопровода предусматривает строительство надземного газопровода низкого давления от ГРПШ п. Ленина в Кировском районе г. Астрахани. 

Сеть газопровода низкого давления  предусматривает прокладку по опорам-стойкам на высоте 2,2 м рт уровня земли шагом 7.0 м в местах проезда автотранспорта на высоте 5,0 м.
Площадь участка, в утвержденных границах для строительства надземного газопровода низкого давления составляет 1773,31 кв.м.
На проектируемой территории - памятников истории и культурного наследия нет. Объект находится вне пределов охранных зон памятников.

1.2. Климатическая характеристика 
Климат г. Астрахани резкоконтинентальный, среднегодовая температура воздуха + 10,3ºС.

Среднемесячные температуры наиболее жаркого, наиболее холодного месяцев соответственно составляют +29,5ºС и -3,8ºС. Экстремальные температуры в эти месяцы достигают +40º и -34º.

Среднегодовое количество осадков не превышает 164 мм.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 69%. Максимум наблюдается в январе - 86%.

Минимум относительной влажности отмечается в июне — июле 53-54%.

Ветровой режим в течение всего года характеризуется преобладанием восточных ветров.

Плоский рельеф территории создает благоприятные условия для ветрового режима: средние скорости ветра 5,6-5,7 м/сек. Нередки, сильные ветра со  скоростью 15 м/сек и более.
2. Проектное решение

Планировочная структура. Красные линии.
Планировочная территория с красными линиями разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана города, Правил землепользования и застройки города, комплексной транспортной схемой города, «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а также с учетом фактически сложившейся капитальной и исторической застройками планируемой территории.
При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры — микрорайонов и территории общего пользования. Территория общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.
Красные линии частично сформированы на границах территории, используемой для эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры. Остальные направления красных линий определены в соответствии с существующей улично-дорожной сетью, а также границами проектирования, обозначенными управлением по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани.
Проектом предусмотрено сохранение улично-дорожной сети данной территории в системе города, а именно сохранение улиц Еланской, Кореновской, пер. Лесоводов, пер. 1-й Кореновский.

Красные линии проектируемой территории проходят по границе ранее освоенной территории кварталов индивидуальной усадебной застройки.
На значительной части территории, расположены земельные участки с оформленными земельными отношениями. 

Проектируемая сеть газопровода частично проходит в пределах красных линий (ул. Еланская, пер. Еланский, ул. Кореновская), частично за пределами красных линий (территория индивидуальных жилых домов).
Техническая зона для трассы газопровода низкого давления составляет 4 м, по 2 м с каждой стороны газопровода.
Первоочередные мероприятия
Организовать освобождение территории (расчистка) для строительства объекта, без корчевки зеленых насаждений.
По проектируемой территории выполнить рытье оснований под опоры  для надземного газопровода.
Излишний грунт и строительный мусор при земляных работах необходимо вывести на автосамосвалах на специально отведенные площадки.

Главный инженер проекта                              


 Озерова Н.Л.






















































































PAGE  

