Информация о выполненных работах МКП г. Астрахани «Горсвет» на муниципальных сетях наружного освещения г. Астрахани

с января по декабрь 2019 г.

1. Осуществлена замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод СИП, общей протяженностью – 23000 м.

2. Выполнен комплекс мероприятий по улучшению освещенияс заменой физически и морально устаревшего осветительного оборудования на более энергоэффективное, с применением натриевых ламп высокого давления, общим количеством – 1604 шт.

3. В рамках муниципального контракта выполнен ремонт осветительных приборов в количестве – 14599 шт.

4. Выполнен ремонт воздушных линий, общей протяженностью – 19500 м.

5. Приняты в оперативное управление сети наружного освещения к жилым домам по ул. Бакинская, 92; ул. Аксакова, 16; ул. Набережная Приволжского Затона, 25; ул. Менжинского, 2, 2к.1, к.2, 4, 4к.1, 6. 3; ул. С. Перовской, 10 к.1; ул. Вагнера, 23; ул. Ген. Епишева, 65. Протяженность сетей составляет – 7216 м.; количество светильников – 310 шт.; количество опор – 130 шт.; количество пунктов питания – 3 шт.

6. Произведена замена опор, общим количеством – 126 шт.

7. В соответствии с утвержденным графиком по освещению пешеходных переходов, произведена замена 83 светильников с ртутными лампами на энергоэффективные.