документация по ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ для реконструкции и расширения улицы Автозаправочной от ул. энергетической до ул.краматорской в ленинском районе г.астрахани

(проект планировки территории)

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА».

ПП-1-2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА»

1.	НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	3

2.	ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	8

3.	ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	8

4.	ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	12

5.	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ	15

6.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	15

7.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	16

8.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	16

9.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	17

НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование объекта:

1. Магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения первого класса - ул. Автозаправочная (номер по экспликации - 1, чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 14.04.2025 № 04-01- 839 |
| 2 | Наименование | ул. Автозаправочная |
| 3 | Вид работ | реконструкция и расширение |
| 4 | Класс1 (категория3) линейного объекта | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения первого класса1 (категория – IВ3) |
| 5 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |
| 5.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 1,0 км |
| 5.2 | Ширина проезжей части улицы1 | 28,0 м1 (с учетом разделительной полосы) |
| 5.3 | Количество полос движения проезжей части1 | 6 полос1 |
| 5.4 | Ширина одной полосы движения1 | 3,5 м1 |
| 5.5 | Нормативно установленная скорость движения2 (улица), км/час | 80(60) 2 км/ч |
| 5.6 | Среднегодовая суточная интенсивность движения улицы (для легковых автомобилей) 4 | 14001 и более ед./сут. 4 |
| 5.7 | Максимальная пропускная способность (для легковых автомобилей) 5 | Отсутствие вводных данных не позволяет определить максимальную пропускную способность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |
| 5.8 | Грузонапряженность | Отсутствие вводных данных не позволяет определить грузонапряженность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |
| 5.8 | Ширина проезжей части (дублер) | 6,0 м (правая и левая) |
| 5.9 | Ширина одной полосы движения дублера | 3,0 м |

Примечание:

1 Класс линейного объекта выбран в соответствии с Комплексной транспортной схемой г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее - КТС).

2 Нормативно установленные скорости движения приняты в составе Генерального плана развития города Астрахани до 2025 г., утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 22.09.2022 N111, от 30.05.2023 № 51 – таблица 1.4.

3 Согласно части 18 статьи 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По пункту 2 Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 года № 767, с изменениями утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.04.2021 г. № 899 (далее – Правила) определяем, что:

- ул. Автозаправочная - является автомобильной дорогой функционального класса "обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)"

Согласно пункту 3 Правил для дорог этого класса могут устанавливаться категории IB, II, III, IV и V.

По положениям пунктов 4 и 5 Правил автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным характеристикам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

а) общего числа полос движения;

б) ширины полосы движения;

в) ширины обочины;

г) наличия и ширины разделительной полосы;

д) типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной дороге.

Отнесение эксплуатируемых автомобильных дорог к категориям автомобильных дорог осуществляется в соответствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог согласно приведенному ниже приложению к Правилам:

| Параметры элементов автодороги | Класс автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | авто- маги- страль | скоро- стная автодорога | обычная автодорога (не скоростная автодорога) |  |  |  |  |
|  | Категории |  |  |  |  |  |  |
|  | IА | IБ | IВ | II | III | IV | V |
| Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 и более | 4 и более | 4 или 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,25 – 3,5 | 3,0 – 3,25 | 3,5 – 4,5 |
| Ширина обочины (не менее), м | 3,75 | 3,75 | 3,25 – 3,75 | 2,5 – 3,0 | 2,0 – 2,5 | 1,5 – 2,0 | 1,0 – 1,75 |
| Ширина разделительной полосы, м | 6 | 5 | 5 | 2 без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги | - | - | - |
| Пересечение с автодорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | допускается в одном уровне с авто дорогами со светофорами не чаще чем через 5 км | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| Доступ к дороге с примыкаю щей дороги в одном уровне | не допускается | допускается не чаще чем через 5 км | допускается не чаще чем через 5 км | допускается | допускается | допускается | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

4 Согласно расчетной среднесуточной интенсивности движения категории автомобильной дороги, приведённой в таблице 4.3   пункта 4 свода правил СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.02.2021 №53/пр.

5 Расчет максимальной пропускной способности автомобильной дороги принимать, согласно пункту 5.5, таблице 5.3, СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования».

2. Улица местного значения в районах малоэтажной застройки - ул. 4-я Черниговская (номер по экспликации - 2, чертеж ПП-1-1/2), существующая улица (номер по экспликации - 4, чертеж ПП-1-1/2), проектируемая улица (номер по экспликации - 3, чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 14.04.2025 № 04-01- 839 |  |  |
| 2 | Наименование | номер по экспликации – 2* (ул. 4-я Черниговская) | номер по экспликации – 4* (существующая улица) | номер по экспликации – 3* (проектируемая улица) |
| 3 | Вид работ | реконструкция |  | проектирование |
| 4 | Класс1 (категория3) линейного объекта | улица местного значения в районах малоэтажной застройки (категория – IVБ-р 3) |  |  |
| 5 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |  |  |
| 5.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 0,02 км | 0,03 км | 0,2 км |
| 5.2 | Ширина проезжей части улицы1 | 6,0 м1 |  |  |
| 5.3 | Количество полос движения проезжей части1 | 2 полосы1 |  |  |
| 5.4 | Ширина одной полосы движения1 | 3,0м1 |  |  |
| 5.5 | Нормативно установленная скорость движения2 (улица), км/час | 40(30)2 км/ч |  |  |
| 5.6 | Среднегодовая суточная интенсивность движения улицы (для легковых автомобилей) 4 | <100 авт./сут 4 |  |  |
| 5.7 | Максимальная пропускная способность (для легковых автомобилей) 5 | Отсутствие вводных данных не позволяет определить максимальную пропускную способность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |  |  |
| 5.8 | Грузонапряженность | Отсутствие вводных данных не позволяет определить грузонапряженность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |  |  |

Примечание:

1 Класс линейного объекта выбран в соответствии с Комплексной транспортной схемой г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее - КТС).

2 Нормативно установленные скорости движения приняты в составе Генерального плана развития города Астрахани до 2025 г., утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 22.09.2022 N111, от 30.05.2023 № 51 – таблица 1.4.

3 Согласно части 18 статьи 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По пункту 2 Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 года № 767, с изменениями утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.04.2021 г. № 899 (далее – Правила) определяем, что рассматриваемые выше улицы - являются автомобильными дорогами функционального класса "обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)"

Согласно пункту 3 Правил для дорог этого класса могут устанавливаться категории IB, II, III, IV и V.

По положениям пунктов 4 и 5 Правил автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным характеристикам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

а) общего числа полос движения;

б) ширины полосы движения;

в) ширины обочины;

г) наличия и ширины разделительной полосы;

д) типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной дороге.

Отнесение эксплуатируемых автомобильных дорог к категориям автомобильных дорог осуществляется в соответствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог согласно приведенному ниже приложению к Правилам:

| Параметры элементов автодороги | Класс автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | авто- маги- страль | скоро- стная автодорога | обычная автодорога (не скоростная автодорога) |  |  |  |  |
|  | Категории |  |  |  |  |  |  |
|  | IА | IБ | IВ | II | III | IV | V |
| Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 и более | 4 и более | 4 или 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,25 – 3,5 | 3,0 – 3,25 | 3,5 – 4,5 |
| Ширина обочины (не менее), м | 3,75 | 3,75 | 3,25 – 3,75 | 2,5 – 3,0 | 2,0 – 2,5 | 1,5 – 2,0 | 1,0 – 1,75 |
| Ширина разделительной полосы, м | 6 | 5 | 5 | 2 без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги | - | - | - |
| Пересечение с автодорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | допускается в одном уровне с авто дорогами со светофорами не чаще чем через 5 км | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| Доступ к дороге с примыкающей дороги в одном уровне | не допускается | допускается не чаще чем через 5 км | допускается не чаще чем через 5 км | допускается | допускается | допускается | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Согласно СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» (таблица 4.1) - рассматриваемые выше улицы - по своим функциональным характеристикам относятся к распределительным автомобильным дорогам. Понятие «распределительная автомобильная дорога», принято для автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения с учетом расчетных скоростей, установленных в Генплане (таблица 1.4) и согласно соответствию нормативно установленных скоростей к назначению автомобильных дорог, указанных в таблице 2 ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения». Исходя из этого, для рассматриваемых дорог, принимается категория дорог, соответствующая классу - IVБ-р.

4 Согласно ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения» (таблица 1).

5 Расчет максимальной пропускной способности автомобильной дороги принимать, согласно пункту 5.5, таблице 5.3, СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования».

3. Границы зон планируемого размещения линейного объекта – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 8, чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 14.04.2025 № 04-01- 839 |
| 2 | Наименование | ливневая (дождевая) канализация по ул. Автозаправочная (номер по экспликации - 8*) |
| 3 | Вид работ | проектирование |
| 4 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |
| 4.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 1,07 км |

Примечание: * - номер по экспликации см. чертеж ПП-1-1/2.

4. Границы зон планируемых для размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположением - линия электропередач (номер по экспликации - 6, номер по экспликации - 7, чертеж            ПП-1-1/2), высоковольтная линия электропередач (номер по экспликации - 5, чертеж            ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 14.04.2025 № 04-01- 839 |  |  |
| 2 | Наименование | линия электропередач (номер по экспликации -6*) | линия электропередач (номер по экспликации - 7*) | высоковольтная линия электропередач (номер по экспликации -5*) |
| 3 | Вид работ | переустройство, перенос |  |  |
| 4 | Планировочные показатели линейного объекта: |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 1,06 км | 0,8 км | 0,17 км |

Примечание: * - номер по экспликации см. чертеж ПП-1-1/2.

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В административном отношении проектируемая территория расположена в Ленинском районе, в пределах границ землепользования муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Категория земель проектируемой территории - земли населенных пунктов (пункт 2 части 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ).

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

3-1. Границы зон планируемого размещения линейного объекта - магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения первого класса - ул. Автозаправочная (номер по экспликации - 1, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| г1 | 427267,98 | 2227490,44 |
| г2 | 427244,18 | 2227490,74 |
| г3 | 427126,85 | 2227492,24 |
| г4 | 427111,53 | 2227492,42 |
| г5 | 427093,94 | 2227492,65 |
| г6 | 427073,67 | 2227490,90 |
| г7 | 427062,11 | 2227490,82 |
| г8 | 427060,40 | 2227490,81 |
| г9 | 427046,34 | 2227490,71 |
| г10 | 427010,26 | 2227490,45 |
| г11 | 426937,19 | 2227489,86 |
| г12 | 426920,01 | 2227491,73 |
| г13 | 426881,64 | 2227491,20 |
| г14 | 426841,11 | 2227491,45 |
| г15 | 426815,61 | 2227491,29 |
| г16 | 426798,79 | 2227507,60 |
| г17 | 426771,46 | 2227485,44 |
| г18 | 426720,75 | 2227484,32 |
| г19 | 426708,96 | 2227484,36 |
| г20 | 426691,05 | 2227485,87 |
| г21 | 426673,70 | 2227489,04 |
| г22 | 426658,18 | 2227493,35 |
| г23 | 426533,92 | 2227532,77 |
| г24 | 426489,11 | 2227546,98 |
| г25 | 426468,08 | 2227561,43 |
| г26 | 426403,73 | 2227578,12 |
| г27 | 426393,16 | 2227582,15 |
| г28 | 426378,13 | 2227586,55 |
| г29 | 426373,84 | 2227587,74 |
| г30 | 426347,25 | 2227594,77 |
| г31 | 426331,17 | 2227613,03 |
| г32 | 426312,64 | 2227516,05 |
| г33 | 426332,07 | 2227531,05 |
| г34 | 426333,27 | 2227531,94 |
| г35 | 426337,06 | 2227534,75 |
| г36 | 426361,99 | 2227529,59 |
| г37 | 426364,59 | 2227528,81 |
| г38 | 426377,17 | 2227525,57 |
| г39 | 426432,42 | 2227511,34 |
| г40 | 426431,79 | 2227504,73 |
| г41 | 426469,24 | 2227496,71 |
| г42 | 426521,95 | 2227481,16 |
| г43 | 426536,30 | 2227477,05 |
| г44 | 426585,73 | 2227461,37 |
| г45 | 426586,01 | 2227439,21 |
| г46 | 426638,93 | 2227427,28 |
| г47 | 426648,94 | 2227427,23 |
| г48 | 426649,20 | 2227424,29 |
| г49 | 426650,17 | 2227413,18 |
| г50 | 426733,18 | 2227420,96 |
| г51 | 426767,34 | 2227423,10 |
| г52 | 426816,13 | 2227426,16 |
| г53 | 426861,08 | 2227428,93 |
| г54 | 426919,25 | 2227432,51 |
| г55 | 426943,21 | 2227433,61 |
| г56 | 427061,72 | 2227429,60 |
| г57 | 427089,04 | 2227432,99 |
| г58 | 427181,68 | 2227429,63 |
| г59 | 427222,77 | 2227428,98 |
| г60 | 427269,67 | 2227429,26 |
| г61 | 427336,93 | 2227425,43 |
| г64 | 427333,12 | 2227486,59 |

3-2.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица местного значения в районах малоэтажной застройки - ул. 4-я Черниговская (номер по экспликации - 2, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| г24 | 426489,11 | 2227546,98 |
| г65 | 426499,25 | 2227580,52 |
| г66 | 426483,54 | 2227587,79 |
| г25 | 426468,08 | 2227561,43 |

3-3.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица местного значения в районах малоэтажной застройки - проектируемая улица (номер по экспликации - 3, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| г40 | 426431,79 | 2227504,73 |
| г69 | 426430,92 | 2227495,88 |
| г68 | 426422,22 | 2227422,48 |
| г67 | 426431,27 | 2227409,32 |
| г67-1 | 426500,53 | 2227415,96 |
| г46 | 426638,93 | 2227427,28 |
| г45 | 426586,01 | 2227439,21 |
| г73 | 426554,61 | 2227433,99 |
| г72 | 426535,85 | 2227429,96 |
| г71 | 426461,91 | 2227448,68 |
| г71-1 | 426438,74 | 2227451,43 |
| г71-2 | 426444,73 | 2227501,96 |

3-4.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица местного значения в районах малоэтажной застройки - существующая улица (номер по экспликации - 4, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| г16 | 426798,79 | 2227507,60 |
| г76 | 426810,91 | 2227528,74 |
| г75 | 426810,22 | 2227531,88 |
| г74 | 426797,09 | 2227538,25 |
| г17 | 426771,46 | 2227485,44 |

3-5.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта – – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 8, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| к1 | 426323,71 | 2227573,99 |
| к2 | 426322,58 | 2227568,06 |
| к3 | 426666,23 | 2227459,07 |
| к4 | 426701,19 | 2227453,63 |
| к5 | 426826,93 | 2227456,41 |
| к6 | 427173,20 | 2227458,88 |
| к7 | 427251,49 | 2227457,92 |
| к8 | 427362,65 | 2227462,08 |
| к9 | 427368,30 | 2227463,55 |
| к10 | 427366,76 | 2227469,35 |
| к11 | 427362,08 | 2227468,07 |
| к12 | 427251,08 | 2227463,91 |
| к13 | 427173,15 | 2227464,90 |
| к14 | 426827,87 | 2227462,42 |
| к15 | 426701,59 | 2227459,64 |
| к16 | 426667,61 | 2227464,92 |

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

4-1. Границы зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением его местоположения – линия электропередач (номер по экспликации - 6, ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| л1 | 426327,98 | 2227613,32 |
| л2 | 426324,89 | 2227585,15 |
| л3 | 426455,51 | 2227544,80 |
| л4 | 426464,83 | 2227541,09 |
| л5 | 426493,00 | 2227530,43 |
| л61 | 426533,48 | 2227517,79 |
| л7 | 426666,06 | 2227475,89 |
| л8 | 426686,39 | 2227471,56 |
| л9 | 426711,24 | 2227469,86 |
| л10 | 426889,77 | 2227473,80 |
| л11 | 426924,36 | 2227474,16 |
| л12 | 427088,25 | 2227474,37 |
| л13 | 427146,45 | 2227474,74 |
| л14 | 427248,06 | 2227473,45 |
| л15 | 427278,63 | 2227474,92 |
| л16 | 427333,66 | 2227477,98 |
| л17 | 427333,53 | 2227479,98 |
| л18 | 427276,18 | 2227476,80 |
| л19 | 427248,02 | 2227475,45 |
| л20 | 427146,44 | 2227476,73 |
| л21 | 427088,24 | 2227476,37 |
| л22 | 426924,34 | 2227476,14 |
| л23 | 426889,74 | 2227475,80 |
| л24 | 426711,34 | 2227471,86 |
| л25 | 426686,66 | 2227473,54 |
| л26 | 426666,62 | 2227477,81 |
| л27 | 426530,57 | 2227520,79 |
| л28 | 426493,66 | 2227532,32 |
| л29 | 426465,56 | 2227542,95 |
| л30 | 426456,18 | 2227546,69 |
| л31 | 426327,06 | 2227586,57 |
| л32 | 426329,97 | 2227613,10 |

4-2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением его местоположения – линия электропередач (номер по экспликации - 7, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| с1 | 426388,65 | 2227528,43 |
| с2 | 426394,07 | 2227546,62 |
| с3 | 426660,83 | 2227462,28 |
| с4 | 426682,65 | 2227457,75 |
| с5 | 426698,15 | 2227456,00 |
| с6 | 426728,22 | 2227455,53 |
| с7 | 426886,66 | 2227458,61 |
| с8 | 427111,28 | 2227459,88 |
| с9 | 427164,55 | 2227460,10 |
| с10 | 427183,02 | 2227460,10 |
| с11 | 427247,77 | 2227459,36 |
| с12 | 427272,59 | 2227460,23 |
| с13 | 427334,60 | 2227462,79 |
| с14 | 427334,73 | 2227460,79 |
| с15 | 427270,94 | 2227458,17 |
| с16 | 427247,77 | 2227457,36 |
| с17 | 427183,01 | 2227458,10 |
| с18 | 427165,39 | 2227458,10 |
| с19 | 427111,29 | 2227457,88 |
| с20 | 426886,68 | 2227456,61 |
| с21 | 426728,20 | 2227453,53 |
| с22 | 426697,97 | 2227454,00 |
| с23 | 426682,28 | 2227455,78 |
| с24 | 426660,32 | 2227460,34 |
| с25 | 426395,40 | 2227544,13 |
| с26 | 426390,57 | 2227527,87 |

4-3. Границы зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением его местоположения – высоковольтная линия электропередач (номер по экспликации - 5, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| в1 | 426325,98 | 2227585,86 |
| в2 | 426325,60 | 2227583,88 |
| в3 | 426335,66 | 2227580,69 |
| в4 | 426316,63 | 2227540,11 |
| в5 | 426318,45 | 2227539,26 |
| в6 | 426337,59 | 2227580,08 |
| в7 | 426453,94 | 2227543,18 |
| в8 | 426455,70 | 2227547,80 |
| в9 | 426453,83 | 2227548,51 |
| в10 | 426452,75 | 2227545,66 |

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

В состав планируемых к размещению линейных объектов не входят объекты капитального строительства (сохраняемые, проектируемые), в связи с чем предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах проекта планировки территории не устанавливаются.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

На территории, входящей в границы проектирования, расположены:

- объекты инженерной инфраструктуры.

При пересечении реконструируемых линейных объектов с существующими сетями инженерно-технического обеспечения, расстояния по вертикали и горизонтали необходимо выдержать в соответствии с требованиями Свода правил СП42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утверждённого Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016г. N 1034/пр.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

На территории, входящей в границы проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, в связи с чем, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не предусматриваются.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, которые необходимо осуществить на дальнейших стадиях проектирования:

1. Оценка экологической ситуации в районе проектирования.

1.1. Комплексная оценка состояния окружающей среды (по материалам генплана города и другой градостроительной документации).

1.2. Анализ функционального использования проектируемой территории.

1.3. Выявление особо уязвимых объектов и объектов со специальными требованиями к экологическим нагрузкам и санитарно-гигиеническим показателям качества окружающей среды.

2. Оценка воздействия существующей автодороги на окружающую среду.

2.1. Загазованность атмосферного воздуха.

2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

2.3. Состояние водных объектов.

2.4. Влияние шума на окружающую среду.

2.5. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

2.6. Определение зон дискомфорта с учетом функциональных особенностей прилегающих территорий.

2.7. Оценка воздействия автодороги на здоровье населения, проживающего в дискомфортных районах.

3. Прогнозное состояние окружающей среды с учетом развития улично-дорожной сети и изменения функционального использования прилегающих территорий.

3.1. Загазованность атмосферного воздуха.

3.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

3.3. Состояние водных объектов.

3.4. Влияние шума на окружающую среду.

4. Разработка системы природоохранных мероприятий, в том числе по благоустройству и озеленению территории.

4.1. Градостроительные мероприятия.

4.2. Инженерно-технические мероприятия и технические решения.

4.3. Финансово-экономическая оценка предлагаемых мероприятий, в том числе оценка компенсационных затрат.

Мероприятия по охране окружающей среды необходимо разрабатывать в соответствии с:

-    Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

-    Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- - Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- -  Федеральным законом от 04.05.1999 №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

- - Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- - Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 ";

- - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами                     СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", введёнными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09. 2007 г. N 74 и иными действующими нормативными правовыми актами и регламентами.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

- вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонный связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации;

- оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления ГО и ЧС одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен), а также с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 17 мая 2023 г. №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».

Территория, в границах которой расположен линейный объект, является территорией общего пользования, на которой отсутствуют промышленные предприятия. Территория не сейсмоопасная, карсты и провалы отсутствуют.

В соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.1.004-91 системы стандартов безопасности труда «Пожарная безопасность. Общие требования», утвержденного постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991г. №875 пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается: системой предотвращения пожара и системой противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.